## 2024.1月至3月公示台账
莎车县应急管理局2024年1月至3月行政处罚案例公示
单位：莎车县应急管理局 |  |  | 主要领导签字： | 日期：
序号 | 违法单位 | 基本情况 | 法律依据 | 处罚日期 | 处罚金额 | 是否 已办结
1 | 莎车县某非煤矿 | 2024年1月1日，莎车县应急管理局执法人员在莎车县某非煤矿企业执法检查时，发现该企业存在以下问题：2090平台台阶高度经实际测量，最大高度12.588米，超过设计高度，台阶坡面不平整。属于《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第二条第（四）项认定的情形；经测量，矿区运输道路一段坡度在12%以上，超过设计最大坡度8%的10%，长度约为200米。属于《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第二条第（九）项认定的情形。 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条规定，对莎车县某非煤矿有限公司给处人民币 40000 元（肆万元整）罚款的行政处罚。 | 2024.2.1 | 人民币 400 00 元（肆万元整） | 是
2 | 莎车某塑业有限公司 | 2024年1月16日，莎车县应急管理局执法人员在莎车县嘉能塑业有限公司执法检查时，发现该公司生产车间安全管理混乱、消防通道被占用、生产区使用液化气罐，安全管理不到位；生产车间配电箱未安装盖子，配电箱未接地，配电箱周围堆满可燃物，生产区电缆沟未封堵，存在安全隐患；以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定。 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定；依据《中华人共和国安全生产法》第一百零二规定，对莎车县某塑业有限公司处人民币10000元（壹万元整）罚款的行政处罚。 | 2024.2.1 | 人民币10000（壹万元） | 是
3 | 莎车县某加油站 | 2024年3月7日，莎车县应急管理局执法人员在莎车县某加油站执法检查时，发现该加油站双层管道检测仪、双层油罐泄露检测仪故障，无法正常运行。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二项规定。 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二项，依据《中华人民共和国安全生产法》九十九条第三款规定，对莎车县某加油站处人民币10000（壹万元）罚款的行政处罚。 | 2024.3.20 | 人民币10000（壹万元） | 是
4 | 莎车县某能源有限公司 | 2024年3月15日，莎车县应急管理局执法人员在莎车县某能源有限公司执法检查时，发现该能源有限公司安全生产管理人员未如实记录安全生产教育和培训情况；培训记录的教育课时与实际不符；油罐区卸油口汽油管口有油污未及时清理，油罐区通气管未上锁，罐区操作井防爆接线盒接地线未用专用接线点接地（不符合的行业规范。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第四十一条第二项规定。 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第四十一条第二项；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、第一百零二条规定，对莎车县某能源有限公司处人民币15000（壹万伍仟元）罚款的行政处罚。 | 2024.3.27 | 人民币15000（壹万伍仟元） | 是